龙岩市生态环境局关于报送龙岩市2023年第一季度污染源执法监测情况的报告

福建省生态环境厅：

根据《福建省生态环境厅关于印发<2022年福建省生态环境监测方案>的通知》（闽环保监测〔2022〕3号）要求，开展了执法监测，现将2023年第一季度监测结果予以报送。 

 一、监测完成情况

2023年第一季度，全市共对10家排污单位开展执法监测，其中9家开展废水排放监测，3家开展废气排放监测。

二、监测结果评价情况
2023 年第一季度，废水排放平均达标率为100%；废气排放平均达标率为100%。
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一、概况

监测依据：根据《福建省生态环境厅关于印发<2022年福建省生态环境监测方案>的通知》（闽环保监测〔2022〕3号）要求，按季度对排污单位进行了执法监测，并报送数据、编制报告。

监测范围：已核发排污许可证的企业及入河排污口、涉重金属行业企业相关堆场、尾矿库等。具体监测范围及比例，各地根据环境管理的需求确定。原则上县级生态环境部门每个月均应组织开展监测。
监测项目：以执行的排放标准、法律法规和控制污染物排放许可制实施等污染源监管需求为基础，重点关注容易超标、环境影响大、人民群众反映强烈的特征污染物。

开展监测情况：2023年第一季度，全市共对10家排污单位开展执法监测，其中9家开展废水排放监测，3家开展废气排监测。
监测结果评价情况：2023年第一季度，废水排放平均达标率为100%；废气排放平均达标率为100%。

二、废水
2.1 全市排放达标情况

2023年第一季度，全市实际参与评价的9家废水排污单位，废水排放平均达标率为100%；COD排放平均达标率为100%，氨氮排放平均达标率为100%，总磷平均达标率为100%。详见表1。

表1 2023年第一季度污染源执法监测中主要废水污染物排放达标情况

	监测项目
	参评企业数
	平均达标率（%）

	化学需氧量
	9
	100

	pH值
	9
	100

	氨氮
	9
	100

	悬浮物
	8
	100

	总磷
	7
	100

	总氮
	7
	100

	总镉
	6
	100

	总铅
	6
	100

	色度
	6
	100

	总铬
	6
	100

	五日生化需氧量
	6
	100

	总砷
	5
	100

	六价铬
	5
	100

	总汞
	5
	100

	粪大肠菌群
	4
	100

	石油类
	4
	100

	氟化物
	3
	100

	总铜
	2
	100

	总银
	2
	100

	动植物油
	2
	100

	氯化物
	2
	100

	铁
	2
	100

	阴离子表面活性剂（LAS）
	2
	100

	总锌
	2
	100

	硫酸盐
	2
	100

	溶解性总固体
	2
	100

	烷基汞
	2
	100

	汞
	2
	100

	挥发性酚类（以苯酚计）
	2
	100

	镉
	2
	100

	铅
	2
	100

	亚硝酸盐
	2
	100

	总硬度
	2
	100

	硝酸盐
	2
	100

	锰
	2
	100

	砷
	2
	100

	铜
	2
	100

	锌
	2
	100

	氰化物
	2
	100

	氰化物（总氰化合物）
	1
	100

	总铁
	1
	100

	总镍
	1
	100

	总大肠菌群
	1
	100

	硫化物
	1
	100

	总铝
	1
	100

	耗氧量（COD法，以O2计）
	1
	100


2.2各地区排放达标情况

2023年第一季度，全市废水平均排放达标率为100%。其余地区废水排放平均达标率为100%。详见表2。

表2 2023年第一季度污染源执法监测废水排放达标情况

	设区市
	参评企业数
	平均达标率（%）
	COD 达标率（%）
	氨氮达标率（%）

	市辖区
	-
	-
	-
	-

	新罗区
	-
	-
	-
	-

	永定区
	-
	-
	-
	-

	长汀县
	-
	-
	-
	-

	上杭县
	-
	-
	-
	-

	武平县
	7
	100
	100
	100

	连城县
	-
	-
	-
	-

	漳平市
	2
	100
	100
	100

	龙岩市
	9
	100
	100
	100


2.3主要行业排放达标情况

2023年第一季度，全市废水企业涉及5个行业。参评企业数较多的有水的生产和供应业、造纸和纸制品业、公共设施管理业，分别占参评企业总数的33.3%、22.2%、22.2%。

详见表3。

表3 2023年第一季度污染源执法监测废水企业按行业排放达标情况

	行业
	参评企业数
	平均达标率（%）
	COD 达标率（%）
	氨氮达标率（%）

	水的生产和供应业
	3
	100
	100
	100

	造纸和纸制品业
	2
	100
	100
	100

	公共设施管理业
	2
	100
	100
	100

	有色金属矿采选业
	1
	100
	100
	100

	化学原料和化学制品制造业
	1
	100
	100
	100


三、废气
3.1 全市排放达标情况

2023年第一季度，全市实际参与评价的3家废气排污单位，废气排放平均达标率为100%；二氧化硫排放平均达标率为100%，氮氧化物排放平均达标率为100%，颗粒物排放平均达标率为100%。详见表4。

表4 2023年第一季度污染源执法监测中主要废气污染物排放达标情况

	监测项目
	参评企业数
	平均达标率（%）

	氯化氢
	1
	100

	颗粒物
	1
	100

	甲硫醇
	1
	100

	臭气浓度
	1
	100

	甲硫醚
	1
	100

	氮氧化物
	1
	100

	硫酸雾
	1
	100

	林格曼黑度
	1
	100

	硫化氢
	1
	100

	二甲二硫
	1
	100

	二氧化硫
	1
	100


3.2各地区排放达标情况

2023年第一季度，全市废气平均排放达标率为100%。其余地区废气排放平均达标率为100%。详见表5。

表5 2023年第一季度污染源执法监测废气排放达标情况

	设区市
	参评企业数
	平均达标率（%）
	二氧化硫达标率（%）
	氮氧化物达标率（%）

	市辖区
	-
	-
	-
	-

	新罗区
	-
	-
	-
	-

	永定区
	-
	-
	-
	-

	长汀县
	-
	-
	-
	-

	上杭县
	-
	-
	-
	-

	武平县
	2
	100
	100
	100

	连城县
	-
	-
	-
	-

	漳平市
	1
	100
	-
	-

	龙岩市
	3
	100
	100
	100


3.3主要行业排放达标情况

2023年第一季度，全市废气企业涉及3个行业。参评企业数较多的有化学原料和化学制品制造业、废弃资源综合利用业、公共设施管理业，分别占参评企业总数的33.3%、33.3%、33.3%。详见表6。

表6 2023年第一季度污染源执法监测废气企业按行业排放达标情况

	行业
	参评企业数
	平均达标率（%）
	二氧化硫 达标率（%）
	氮氧化物达标率（%）

	化学原料和化学制品制造业
	1
	100
	100
	100

	废弃资源综合利用业
	1
	100
	-
	-

	公共设施管理业
	1
	100
	-
	-
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